## Sheet1
附件2 实验室使用情况评价表
实验室名称 ： 实验室位置： 实验室使用单位：
序号 | 评价指标 | 评价内容 | 评价结果
|  |  | 定性 | 定量
1 | 管理体制 | 是否执行实验室主任责任制，安排专人管理。
是否执行实验室安全责任制，明确安全责任人。
2 | 制度建设 | 实验室相关制度是否完善
实验室相关制度是否挂墙
3 | 实验任务 | 完成教学任务量（课程、门次和实验数）
完成科研任务量（发表核心论文、著作数量，获得同级别奖励数量，省、国家级科研项目数量。）
实验人数、机时数。
4 | 教学管理 | 实验报告批阅数量
是否有实验课程表及详细实验安排
5 | 设备管理 | 设备运行是否正常
设备维修情况，设备完好率。
40万元以上大型仪器设备是否开放共享（收益情况）
6 | 设备操作 | 操作人员是否接受专业培训
是否有明确的操作流程图
7 | 实验环境 | 实验物品是否按照规定要求摆放
实验室卫生是否清洁
8 | 安全措施 | 防火、防盗和防爆等安全设施是否配备到位。
试剂和药品（特别是有害、剧毒）是否按照公安机关的要求进行保管
9 | 存在的主要问题与建议
评价结果：按照以上9条内容写出实验室评价报告
实验室主任签字： 单位负责人签字：
2017年12月 日