## Slide 1
实验室安全教育
食品与药品学院

## Slide 2
实验室基本要求
1.进入实验室要先熟悉实验室的安全防护要求，实验室常用的灭火工具及使用方法
2.进入实验室要穿工作服，戴防护帽，手套等；夏天禁止穿短裤，裙子及拖鞋进入实验室
3.禁止在实验室内抽烟，进食；禁止在实验室内追逐打闹；禁止带领无关人员进入实验室
4.实验结束后保持台面清洁，地面干燥，及时清理废旧物品，保持实验室整洁

## Slide 3
实验室安全
防火
防爆
防毒
防腐蚀
电气安全

## Slide 4
防火，防爆操作常识
1.禁止使用明火，定期检查加热设施的控温效果
2.严禁在开口或密闭体系中加热有机溶剂
3.金属钠，钾及其他金属试剂严禁与水接触，反应后及时用醇类处理
4.不得在冰箱内储存低沸点溶剂如：乙醚，石油醚等
5.不得在干燥箱内存放，干燥，烘焙有机物；不能用烘箱直接烘烤醇类等低沸点溶剂洗过的玻璃仪器

## Slide 5
灭火处理
1·对于容器中的局部小火可用石棉网，表面皿等盖灭
2·有机溶剂在桌面或地面上蔓延时，可以撒上细沙或用石棉布覆盖扑灭
3·对钠，钾等金属着火，通常用干燥的细沙覆盖扑灭
4·若衣物着火，应立刻脱掉衣物，防止烧伤皮肤

## Slide 6
有毒试剂的正确使用
1·严禁试剂入口及用鼻子直接接近瓶口进行鉴别
2·取用带腐蚀性药品，要带上防护手套
3·有毒有害气体，有挥发性药品及有毒试剂使用时应在通风橱内进行
4·稀释浓硫酸时，应将硫酸缓慢倒入水中并用玻璃棒不断搅拌

## Slide 7
试剂中毒应急处理
1 · 吞食时，若为强酸，立刻服用牛奶，水，氢氧化铝凝胶等
2 · 若为强碱，，直接用1%的醋酸水溶液清洗，立然后服用稀食用醋
3 · 吸入有毒气体时，应立刻转移到空气清新的地方
请在此处添加文本

## Slide 8
实验室用电安全
1·实验室用电要根据设备及房间用电总功率配备电源
2·实验室电源电压要稳定
3·实验室的精密仪器要有稳压
4·电源要有地线

## Slide 9
有毒有害化学物质的处理
1·无机酸类：将废酸倒入过量氢氧化钙水溶液或用废碱中和，然后用大量水清洗
2·氢氧化钠，氨水：用盐酸水溶液中和后，再用大量水冲洗
3·含氰废液：加入氢氧化使PH》10，加入高锰酸钾溶液，使CN-氧化分解
4·可燃有机物：焚烧炉焚烧

## Slide 10
实验受伤处理
1·眼睛灼伤或进入异物：立即用大量水清洗
2·碱灼伤皮肤：先用大量水冲洗，再用硼酸浸洗。最后用水洗
3·酸灼伤皮肤：先用大量水冲洗，再用稀NaHCO3溶液浸洗，最后用水洗
4·烫伤：立即将受伤处用大量水冲林或浸泡，在受伤处涂抹药膏
5·割伤:用水清理伤口，消毒后包扎

## Slide 11: 希望大家遵守安全规则， 操作规范
谢谢观看